## Slide 1
Laboratorio 01
Spettroscopia d’assorbimento UV-VIS
Benedetta Masone
b.masone@studenti.unimol.it – mat.177470
Martina Rainone
m.rainone@studenti.unimol.it – mat.177471
Fabrizio Ravelli
f.ravelli@studenti.unimol.it – mat.177085
L.M. in Ingegneria Biomedica – A.A. 22/23
Laboratorio di fotonica per la medicina
Prof. Marco Consales
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS

## Slide 2
INDICE
Obiettivo
Introduzione teorica
Strumentazione utilizzata
Procedura operativa
Analisi dati
Analisi dei risultati e conclusioni
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
2/9

## Slide 3
OBIETTIVO
Determinazione della concentrazione incognita tramite acquisizione
dello spettro di assorbimento
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 02 – Spettroscopia a fluorescenza
3/9

## Slide 4
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
INTRODUZIONE TEORICA
La spettroscopia studia l’interazione luce-materia.
Permette di effettuare analisi qualitative e quantitative.
LEGGE DI BEER-LAMBERT
4/9

## Slide 5
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
5/9
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Spettroscopio Termofisher NanoDrop One-C
Pippetor
Vortex

## Slide 6
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
6/9
PROCEDURA OPERATIVA
Preparazione dei campioni a diversa concentrazione
Misurazione assorbanza intrinseca del solvente e della cuvette
Acquisizione dello spettro di assorbimento per ogni sample
Determinazione dei picchi di assorbanza
Calcolo delle rette di calibrazione.
Individuazione della concentrazione incognita

## Slide 7
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
7/9
ANALISI DATI
for i = 1 : 7
[maxx(i), idx(i)] = max(A_calib(:,i));
end
%% Calcolo del polinomio interpolante Concentrazione-Assorbanza
p = polyfit(concentrations, maxx, 1);
L’analisi dei dati è stata eseguita sul software MATLAB R2022b.
Ambiente di analisi:
CPU AMD Ryzen 5 3500U
Memoria RAM 8 GB
Il codice MATLAB utilizzato per l’analisi dei dati è disponibile al link:
https://github.com/reFraw/Fotonica

## Slide 8
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
8/9
ANALISI DATI

## Slide 9
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS
9/9
ANALISI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI
La concentrazione incognita è stata ricavata tramite la funzione polyval, tenendo conto del fattore di diluizione di 5000.
c = 5000 * polyval(p_inv, max_unknow);
>> c
c =
0.3101 [g/ml]