L.M. in Ingegneria Biomedica – A.A. 22/23
Laboratorio di fotonica per la medicina
Prof. Marco Consales
Laboratorio 01
Spettroscopia d’assorbimento UV-VIS
Benedetta Masone
b.masone@studenti.unimol.it – mat.177470
Martina Rainone
m.rainone@studenti.unimol.it – mat.177471
Fabrizio Ravelli
f.ravelli@studenti.unimol.it – mat.177085
Lab 01 – Spettroscopia UV-VIS

---
INDICE
Introduzione teorica
Strumentazione utilizzata
Procedura operativa
Analisi dati
Analisi dei risultati e conclusioni
2/8

---
INTRODUZIONE TEORICA
La spettroscopia studia l’interazione luce-materia.
Permette di effettuare analisi qualitative e quantitative.
LEGGE DI BEER-LAMBERT
3/8

---
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Spettroscopio Termofisher NanoDrop One-C
Pippetor
Vortex
4/8

---
PROCEDURA OPERATIVA
Preparazione dei campioni a diversa concentrazione
Misurazione assorbanza intrinseca del solvente e della cuvette
Acquisizione dello spettro di assorbimento per ogni sample
Determinazione del picco di assorbanza
Calcolo della retta di calibrazione.
Individuazione della concentrazione incognita
5/8

---
ANALISI DATI
L’analisi dei dati è stata eseguita sul software MATLAB R2022b.
Ambiente di analisi:
CPU AMD Ryzen 5 3500U
Memoria RAM 8 GB
for i = 1 : 7
   [maxx(i), idx(i)] = max(A_calib(:,i));
end
%% Calcolo del polinomio interpolante Concentrazione-Assorbanza
p = polyfit(concentrations, maxx, 1);
6/8

---
ANALISI DATI
7/8

---
ANALISI DEI RISULTATI E CONCLUSIONI
La concentrazione incognita è stata ricavata tramite la funzione polyval, tenendo conto del fattore di diluizione di 5000.
c = 5000 * polyval(p_inv, max_unknow);
>> c
c =
  0.3292 [g/ml]
Soluzione incognita
8/8